## Лист1
Данные хранимые на сервере (все поля соответствуюn структуре базы данных MySQL Ulich_Svet )
Таблица параметров получаемых из контроллеров
Table1 |  | 0
| 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10 |  | 11 |  | 12 |  | 13 |  | 14 |  | 15 |  | 16 |  | 17 |  | 18 |  | 19 |  | 20 |  | 21 |  | 22 |  | 23 |  | 24 |  | 25 |  | 26 |  | 27 |  | 28 |  | 29 |  | 30 |  | 31 |  | 32 |  | 33 |  | 34 |  | 35 |  | 36 |  | 37 |  | 38 |  | 39 |  | 40 |  | 41 |  | 42 |  | 43 |  | 44 |  | 45 |  | 46 |  | 47 |  | 48 |  | 49 |  | 50 |  | 51 |  | 52 |  | 53 |  | 54 |  | 55 |  | 56 |  | 57 |  | 58 |  | 59 |  | 60 |  | 61 |  | 62 |  | 63 |  | 64 |  | 65 |  | 66 |  | 67 |  | 68 |  | 69 |  | 70 |  | 71 |  | 72 |  | 73 |  | 74 |  | 75 |  | 76 |  | 77 |  | 78 |  | 79 |  | 80 |  | 81 |  | 82 |  | 83 |  | 84 |  | 85 |  | 86 |  | 87 |  | 88 |  | 89 |  | 90 |  | 91 |  | 92 |  | 93 |  | 94 |  | 95 |  | 96 |  | 97 |  | 98 |  | 99 |  | 100 |  | 101
id | item1 | itime1 | item2 | itime2 | item3 | itime3 | item4 | itime4 | item5 | itime5 | item6 | itime6 | item7 | itime7 | item8 | itime8 | item9 | itime9 | item10 | itime10 | item11 | itime11 | item12 | itime12 | item13 | itime13 | item14 | itime14 | item15 | itime15 | item16 | itime16 | item17 | itime17 | item18 | itime18 | item19 | itime19 | item20 | itime20 | item21 | itime21 | item22 | itime22 | item23 | itime23 | item24 | itime24 | item25 | itime25 | item26 | itime26 | item27 | itime27 | item28 | itime28 | item29 | itime29 | item30 | itime30 | item31 | itime31 | item32 | itime32 | item33 | itime33 | item34 | itime34 | item35 | itime35 | item36 | itime36 | item37 | itime37 | item38 | itime38 | item39 | itime39 | item40 | itime40 | item41 | itime41 | item42 | itime42 | item43 | itime43 | item44 | itime44 | item45 | itime45 | item46 | itime46 | item47 | itime47 | item48 | itime48 | item49 | itime49 | item50 | itime50 | item51 | itime51 | item52 | itime52 | item53 | itime53 | item54 | itime54 | item55 | itime55 | item56 | itime56 | item57 | itime57 | item58 | itime58 | item59 | itime59 | item60 | itime60 | item61 | itime61 | item62 | itime62 | item63 | itime63 | item64 | itime64 | item65 | itime65 | item66 | itime66 | item67 | itime67 | item68 | itime68 | item69 | itime69 | item70 | itime70 | item71 | itime71 | item72 | itime72 | item73 | itime73 | item74 | itime74 | item75 | itime75 | item76 | itime76 | item77 | itime77 | item78 | itime78 | item79 | itime79 | item80 | itime80 | item81 | itime81 | item82 | itime82 | item83 | itime83 | item84 | itime84 | item85 | itime85 | item86 | itime86 | item87 | itime87 | item88 | itime88 | item89 | itime89 | item90 | itime90 | item91 | itime91 | item92 | itime92 | item93 | itime93 | item94 | itime94 | item95 | itime95 | item96 | itime96 | item97 | itime97 | item98 | itime98 | item99 | itime99 | item100 | itime100
Порядковый № контрллера (ключевое поле) | Вход1 |  | вход2 |  | Вход3 |  | Вход4 |  | Вход5 |  | Вход6 |  | вход7 |  | вход8 |  | Вход1.1 |  | Вход1.2 |  | Вход1.3 |  | Вход1.4 |  | Вход1.5 |  | Вход1.6 |  | Вход1.7 |  | Вход1.8 |  | Вход2.1 |  | Вход2.2 |  | Вход2.3 |  | Вход2.4 |  | Вход2.5 |  | Вход2.6 |  | Вход2.7 |  | Вход2.8 |  | Выход1 |  | Выход2 |  | Выход3 |  | Выход4 |  | Выход5 |  | Выход6 |  | Выход7 |  | Выход8 |  | Выход1.1 |  | Выход1.2 |  | Выход1.3 |  | Выход1.4 |  | Выход1.5 |  | Выход1.6 |  | Выход1.7 |  | Выход1.8 |  | Выход2.1 |  | Выход2.2 |  | Выход2.3 |  | Выход2.4 |  | Выход2.5 |  | Выход2.6 |  | Выход2.7 |  | Выход2.8 |  | Часы_вкл1.1 |  | Минуты_вкл1.1 |  | Часы_выкл1.1 |  | минуты_выкл1.1 |  | Часы_вкл1.2 |  | Минуты_вкл1.2 |  | Часы_выкл1.2 |  | минуты_выкл1.2 |  | Часы_вкл2.1 |  | Минуты_вкл2.1 |  | Часы_выкл2.1 |  | минуты_выкл2.1 |  | Часы_вкл2.2 |  | Минуты_вкл2.2 |  | Часы_выкл2.2 |  | минуты_выкл2.2 |  | Часы_вкл3.1 |  | Минуты_вкл3.1 |  | Часы_выкл3.1 |  | минуты_выкл3.1 |  | Часы_вкл3.2 |  | Минуты_вкл3.2 |  | Часы_выкл3.2 |  | минуты_выкл3.2 |  | режим1 |  | режим2 |  | режим3 |  | Разр_вкл1 |  | Разр_вкл2 |  | Разр_вкл3 |  | Вкл1 |  | Вкл2 |  | Вкл3 | [38 empty] | LinkQuality
| 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 200 |  | 200 |  | 200 |  | 200 |  | 200 |  | 200 |  | 200 |  | 200 |  | 208 |  | 209 |  | 20A |  | 20B |  | 20C |  | 20E |  | 20F |  | 210 |  | 000 |  | 000 |  | 000 |  | 000 |  | 000 |  | 000 |  | 000 |  | 000 | [33 empty] | 211 |  | 212 |  | 213 |  | 214 |  | 215 |  | 216 |  | 217 |  | 218 |  | 219 |  | 21A |  | 21B |  | 21C |  | 21D |  | 21E |  | 21F |  | 220 |  | 221 |  | 222 |  | 223 |  | 224 |  | 225 |  | 226 |  | 227 |  | 228 |  | 229 |  | 22A |  | 22B |  | 22C |  | 22D |  | 22E |  | 22F |  | 230 |  | 231 |  | 232 |  | 233 |  | 234 |  | 235 |  | 236 |  | 237 |  | 238
| 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 | [17 empty] | 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 | [33 empty] | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 | [36 empty] | 1
| In1 |  | In2 |  | In3 |  | In4 |  | In5 |  | In6 |  | In7 |  | In8 |  | In1.1 |  | In1.2 |  | In1.3 |  | In1.4 |  | In1.5 |  | In1.6 |  | In1.7 |  | In1.8 | [17 empty] | OU1 |  | OU2 |  | OU3 | [43 empty] | TOnh1.1 |  | TOnm1.1 |  | Toffh1.1 |  | TOffm1.1 |  | TOnh1.2 |  | TOnm1.2 |  | Toffh1.2 |  | TOffm1.2 |  | TOnh2.1 |  | TOnm2.1 |  | Toffh2.1 |  | TOffm2.1 |  | TOnh2.2 |  | TOnm2.2 |  | Toffh2.2 |  | TOffm2.2 |  | TOnh2.1 |  | TOnm2.1 |  | Toffh2.1 |  | TOffm2.1 |  | TOnh2.2 |  | TOnm2.2 |  | Toffh2.2 |  | TOffm2.2 |  | R1 |  | R2 |  | R3
| Км1.2 |  | КМ2.2 |  | Км3.2 |  | Р1 |  | Т1.2Р |  | Т1.2А |  | Т2.2Р |  | Т2.2А |  | Т3.2Р |  | Т3.2А |  | Т4.2АК |  | Т5.2АК |  | Т6.2АК |  | КU1.1 |  | КU2.1 |  | КU3.1 | [17 empty] | DO1 |  | DO2 |  | DO3 |  | DO4 |  | DO5 |  | DO6 |  | DO7 |  | DO8 |  | DO1.1 |  | DO1.2 |  | DO1.3 |  | DO1.4 |  | DO1.5 |  | DO1.6 |  | DO1.7 |  | DO1.8
| Магнитный пускатель линии1 | Время изменения поля item1 | Магнитный пускатель линии2 | Время изменения поля item2 | Магнитный пускатель линии3 | Время изменения поля item3 | Промежуточное реле включения внешнего реле времени | Время изменения поля item4 | Тумблер Т1.2 в положении Р | Время изменения поля item5 | Тумблер Т1.2 в положении А | Время изменения поля item6 | Тумблер Т2.2 в положении Р | Время изменения поля item7 | Тумблер Т2.2 в положении А | Время изменения поля item8 | Тумблер Т3.2 в положении Р | Время изменения поля item9 | Тумблер Т3.2 в положении А | Время изменения поля item10 | Тумблер Т4.2 в положении Аk | Время изменения поля item11 | Тумблер Т5.2 в положении Аk | Время изменения поля item12 | Тумблер Т6.2 в положении Аk | Время изменения поля item13 | Промежуточное реле наличия напряжения в линии1 | Время изменения поля item14 | Промежуточное реле наличия напряжения в линии2 | Время изменения поля item15 | Промежуточное реле наличия напряжения в линии3 | Время изменения поля item16 | Не задействован | Время изменения поля item17 | Не задействован | Время изменения поля item18 | Не задействован | Время изменения поля item19 | Не задействован | Время изменения поля item20 | Не задействован | Время изменения поля item21 | Не задействован | Время изменения поля item22 | Не задействован | Время изменения поля item23 | Не задействован | Время изменения поля item24 | Выход контроллеры №1(замкнут-разомкнут) | Время изменения поля item25 | Не задействован | Время изменения поля item26 | Выход контроллеры №3(замкнут-разомкнут) | Время изменения поля item27 | Не задействован | Время изменения поля item28 | Выход контроллеры №3(замкнут-разомкнут) | Время изменения поля item29 | Не задействован | Время изменения поля item30 | Не задействован | Время изменения поля item31 | Не задействован | Время изменения поля item32 | Не задействован | Время изменения поля item33 | Не задействован | Время изменения поля item34 | Не задействован | Время изменения поля item35 | Не задействован | Время изменения поля item36 | Не задействован | Время изменения поля item37 | Не задействован | Время изменения поля item38 | Не задействован | Время изменения поля item39 | Не задействован | Время изменения поля item40 | Не задействован | Время изменения поля item41 | Не задействован | Время изменения поля item42 | Не задействован | Время изменения поля item43 | Не задействован | Время изменения поля item44 | Не задействован | Время изменения поля item45 | Не задействован | Время изменения поля item46 | Не задействован | Время изменения поля item47 | Не задействован | Время изменения поля item48 | Часы включения линии 1 первый раз | Время изменения поля item49 | Минуты включения линии 1 первый раз | Время изменения поля item50 | Часы выключения линии 1 первый раз | Время изменения поля item51 | Минуты выключения линии 1 первый раз | Время изменения поля item52 | Часы включения линии 1 второй раз | Время изменения поля item53 | Минуты включения линии 1 второй раз | Время изменения поля item54 | Часы выключения линии 1 второй раз | Время изменения поля item55 | Минуты выключения линии 1 второй раз | Время изменения поля item56 | Часы включения линии 2 первый раз | Время изменения поля item57 | Минуты включения линии 2 первый раз | Время изменения поля item58 | Часы выключения линии 2 первый раз | Время изменения поля item59 | Минуты выключения линии 2 первый раз | Время изменения поля item60 | Часы включения линии 2 второй раз | Время изменения поля item61 | Минуты включения линии 2 второй раз | Время изменения поля item62 | Часы выключения линии 2 второй раз | Время изменения поля item63 | Минуты выключения линии 2 второй раз | Время изменения поля item64 | Часы включения линии 2 первый раз | Время изменения поля item65 | Минуты включения линии 2 первый раз | Время изменения поля item66 | Часы выключения линии 2 первый раз | Время изменения поля item67 | Минуты выключения линии 2 первый раз | Время изменения поля item68 | Часы включения линии 2 второй раз | Время изменения поля item69 | Минуты включения линии 2 второй раз | Время изменения поля item70 | Часы выключения линии 2 второй раз | Время изменения поля item71 | Минуты выключения линии 2 второй раз | Время изменения поля item62 | режим работы автоматики линии 1 (1-Автоматика по времени;0 - дистанционное управление) | Время изменения поля item73 | режим работы автоматики линии 2 (1-Автоматика по времени;0 - дистанционное управление) | Время изменения поля item74 | режим работы автоматики линии 3 (1-Автоматика по времени;0 - дистанционное управление) | Время изменения поля item75 | 0 - запрещает контроллеру включать линию 1 не зависимо от режима | Время изменения поля item76 | 0 - запрещает контроллеру включать линию 2 не зависимо от режима | Время изменения поля item77 | 0 - запрещает контроллеру включать линию 3 не зависимо от режима | Время изменения поля item78 | Включение линии 1 в дистанционном режиме | Время изменения поля item79 | Включение линии 2 в дистанционном режиме | Время изменения поля item80 | Включение линии 3 в дистанционном режиме | Время изменения поля item81 | не используется | [36 empty] | Качество связи от 0 - 100 на основании последних 3х опросов
Таблица параметров передоваемых в контроллеры
Table2 |  | 0
| 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10 |  | 11 |  | 12 |  | 13 |  | 14 |  | 15 |  | 16 |  | 17 |  | 18 |  | 19 |  | 20 |  | 21 |  | 22 |  | 23 |  | 24 |  | 25 |  | 26 |  | 27 |  | 28 |  | 29 |  | 30 |  | 31 |  | 32 |  | 33 |  | 34 |  | 35 |  | 36 |  | 37 |  | 38 |  | 39 |  | 40 |  | 41 |  | 42 |  | 43 |  | 44 |  | 45 |  | 46 |  | 47 |  | 48 |  | 49 |  | 50 |  | 51 |  | 52 |  | 53 |  | 54 |  | 55 |  | 56 |  | 57 |  | 58 |  | 59 |  | 60 |  | 61 |  | 62 |  | 63 |  | 64
id | item1 | itime1 | item2 | itime2 | item3 | itime3 | item4 | itime4 | item5 | itime5 | item6 | itime6 | item7 | itime7 | item8 | itime8 | item9 | itime9 | item10 | itime10 | item11 | itime11 | item12 | itime12 | item13 | itime13 | item14 | itime14 | item15 | itime15 | item16 | itime16 | item17 | itime17 | item18 | itime18 | item19 | itime19 | item20 | itime20 | item21 | itime21 | item22 | itime22 | item23 | itime23 | item24 | itime24 | item25 | itime25 | item26 | itime26 | item27 | itime27 | item28 | itime28 | item29 | itime29 | item30 | itime30 | item31 | itime31 | item32 | itime32 | item33 | itime33 | item34 | itime34 | item35 | itime35 | item36 | itime36 | item37 | itime37 | item38 | itime38 | item39 | itime39 | item40 | itime40 | item41 | itime41 | item42 | itime42 | item43 | itime43 | item44 | itime44 | item45 | itime45 | item46 | itime46 | item47 | itime47 | item48 | itime48 | item49 | itime49 | item50 | itime50 | item51 | itime51 | item52 | itime52 | item53 | itime53 | item54 | itime54 | item55 | itime55 | item56 | itime56 | item57 | itime57 | item58 | itime58 | item59 | itime59 | item60 | itime60 | item61 | itime61 | item62 | itime62 | item63 | itime63 | item64 | itime64
Порядковый № контрллера (ключевое поле) | Часы_вкл1.1 |  | Минуты_вкл1.1 |  | Часы_выкл1.1 |  | минуты_выкл1.1 |  | Часы_вкл1.2 |  | Минуты_вкл1.2 |  | Часы_выкл1.2 |  | минуты_выкл1.2 |  | Часы_вкл2.1 |  | Минуты_вкл2.1 |  | Часы_выкл2.1 |  | минуты_выкл2.1 |  | Часы_вкл2.2 |  | Минуты_вкл2.2 |  | Часы_выкл2.2 |  | минуты_выкл2.2 |  | Часы_вкл3.1 |  | Минуты_вкл3.1 |  | Часы_выкл3.1 |  | минуты_выкл3.1 |  | Часы_вкл3.2 |  | Минуты_вкл3.2 |  | Часы_выкл3.2 |  | минуты_выкл3.2 |  | режим1 |  | режим2 |  | режим3 |  | Разр_вкл1 |  | Разр_вкл2 |  | Разр_вкл3 |  | Вкл1 |  | Вкл2 |  | Вкл3
| 211 |  | 212 |  | 213 |  | 214 |  | 215 |  | 216 |  | 217 |  | 218 |  | 219 |  | 21A |  | 21B |  | 21C |  | 21D |  | 21E |  | 21F |  | 220 |  | 221 |  | 222 |  | 223 |  | 224 |  | 225 |  | 226 |  | 227 |  | 228 |  | 229 |  | 22A |  | 22B |  | 22C |  | 22D |  | 22E |  | 22F |  | 230 |  | 231
| 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1
| TOnh1.1 |  | TOnm1.1 |  | Toffh1.1 |  | TOffm1.1 |  | TOnh1.2 |  | TOnm1.2 |  | Toffh1.2 |  | TOffm1.2 |  | TOnh2.1 |  | TOnm2.1 |  | Toffh2.1 |  | TOffm2.1 |  | TOnh2.2 |  | TOnm2.2 |  | Toffh2.2 |  | TOffm2.2 |  | TOnh3.1 |  | TOnm3.1 |  | Toffh3.1 |  | TOffm3.1 |  | TOnh3.2 |  | TOnm3.2 |  | Toffh3.2 |  | TOffm3.2 |  | R1 |  | R2 |  | R3 |  | Ron1 |  | Ron2 |  | Ron3 |  | ON1 |  | ON2 |  | ON3
| Часы включения линии 1 первый раз | Время изменения поля item1 | Минуты включения линии 1 первый раз | Время изменения поля item2 | Часы выключения линии 1 первый раз | Время изменения поля item3 | Минуты выключения линии 1 первый раз | Время изменения поля item4 | Часы включения линии 1 второй раз | Время изменения поля item5 | Минуты включения линии 1 второй раз | Время изменения поля item6 | Часы выключения линии 1 второй раз | Время изменения поля item7 | Минуты выключения линии 1 второй раз | Время изменения поля item8 | Часы включения линии 2 первый раз | Время изменения поля item9 | Минуты включения линии 2 первый раз | Время изменения поля item10 | Часы выключения линии 2 первый раз | Время изменения поля item11 | Минуты выключения линии 2 первый раз | Время изменения поля item12 | Часы включения линии 2 второй раз | Время изменения поля item13 | Минуты включения линии 2 второй раз | Время изменения поля item14 | Часы выключения линии 2 второй раз | Время изменения поля item15 | Минуты выключения линии 2 второй раз | Время изменения поля item16 | Часы включения линии 2 первый раз | Время изменения поля item17 | Минуты включения линии 2 первый раз | Время изменения поля item18 | Часы выключения линии 2 первый раз | Время изменения поля item19 | Минуты выключения линии 2 первый раз | Время изменения поля item20 | Часы включения линии 2 второй раз | Время изменения поля item21 | Минуты включения линии 2 второй раз | Время изменения поля item22 | Часы выключения линии 2 второй раз | Время изменения поля item23 | Минуты выключения линии 2 второй раз | Время изменения поля item14 | режим работы автоматики линии 1 (0-Автоматика по времени;1 - дистанционное управление) | Время изменения поля item25 | режим работы автоматики линии 2 (0-Автоматика по времени;1 - дистанционное управление) | Время изменения поля item26 | режим работы автоматики линии 3 (0-Автоматика по времени;1 - дистанционное управление) | Время изменения поля item27 | 0 - запрещает контроллеру включать линию 1 не зависимо от режима | Время изменения поля item28 | 0 - запрещает контроллеру включать линию 2 не зависимо от режима | Время изменения поля item29 | 0 - запрещает контроллеру включать линию 3 не зависимо от режима | Время изменения поля item30 | Включение линии 1 в дистанционном режиме | Время изменения поля item31 | Включение линии 2 в дистанционном режиме | Время изменения поля item32 | Включение линии 3 в дистанционном режиме | Время изменения поля item33 | Не используется | Время изменения поля item34 | Не используется | Время изменения поля item35 | Не используется | Время изменения поля item36 | Не используется | Время изменения поля item37 | Не используется | Время изменения поля item38 | Не используется | Время изменения поля item39 | Не используется | Время изменения поля item40 | Не используется | Время изменения поля item41 | Не используется | Время изменения поля item42 | Не используется | Время изменения поля item43 | Не используется | Время изменения поля item44 | Не используется | Время изменения поля item45 | Не используется | Время изменения поля item46 | Не используется | Время изменения поля item47 | Не используется | Время изменения поля item48 | Не используется | Время изменения поля item49 | Не используется | Время изменения поля item50 | Не используется | Время изменения поля item51 | Не используется | Время изменения поля item52 | Не используется | Время изменения поля item53 | Не используется | Время изменения поля item54 | Не используется | Время изменения поля item55 | Не используется | Время изменения поля item56 | Не используется | Время изменения поля item57 | Не используется | Время изменения поля item58 | Не используется | Время изменения поля item59 | Не используется | Время изменения поля item60 | Не используется | Время изменения поля item61 | Не используется | Время изменения поля item62 | Не используется | Время изменения поля item63 | Не используется | Время изменения поля item64